## template
Plate 1
standard curve | [8 empty] | extra low curve | [7 empty] | all
| concentration | od1 | od2 | avg absorbance p1 (od) | od3 | od4 | avg absorbance p2 | avg absorbance all (od) |  | concentration | absorbance |  |  |  | avg absorbance p1 (od) |  |  | concentration
Std 1 | 0 | 0.0739 | 0.0706 | 0.07225 | 0.0739 | 0.0692 | 0.07155 | 0.07197 | Low 1 | 0 | 0.07 | 0.0721 | 0.0692 | 0.068 | 0.070033 | 0.0017251 | Low 1 | 0 | 0.068
Std 2 | 0.02 | 0.0816 | 0.0808 | 0.0812 | 0.0816 | 0.0721 | 0.07685 | 0.07946 | Low 2 | 0.002 | 0.0698 | 0.0693 | 0.0721 | 0.0696 | 0.069567 | 0.0012832 | Low 2 | 0.002 | 0.0696
Std 3 | 0.05 | 0.1073 | 0.1177 | 0.1125 | 0.1073 | 0.0721 | 0.0897 | 0.10338 | Low 3 | 0.005 | 0.0708 | 0.0721 | 0.0721 | 0.0723 | 0.071733 | 0.00068981 | Low 3 | 0.005 | 0.0723
Std 4 | 0.1 | 0.1508 | 0.1498 | 0.1503 | 0.1508 | 0.0809 | 0.11585 | 0.13652 | Low 4 | 0.01 | 0.0794 | 0.0781 | 0.0809 | 0.0787 | 0.078733 | 0.0012066 | Low 4 | 0.01 | 0.0787
Std 5 | 0.2 | 0.2327 | 0.2341 | 0.2334 | 0.2327 | 0.1521 | 0.1924 | 0.217 | Low 5 | 0.02 | 0.0855 | 0.0834 | 0.1521 | 0.0857 | 0.084867 | 0.033633 | Low 5 | 0.02 | 0.0857
Std 6 | 0.5 | 0.4651 | 0.47 | 0.46755 | 0.4651 | 0.1073 | 0.2862 | 0.39501 | Low 6 | 0.03 | 0.099 | 0.0914 | 0.1073 | 0.0937 | 0.0947 | 0.0070581 | Low 6 | 0.03 | 0.0937
Std 7 | 1 | 0.8064 | 0.8105 | 0.80845 | 0.8064 | 0.1001 | 0.45325 | 0.66637 | Low 7 | 0.04 | 0.0997 | 0.0985 | 0.1001 | 0.0999 | 0.099367 | 0.0007188 | Low 7 | 0.04 | 0.0999
[9 empty] | Low 8 | 0.05 | 0.1094 | 0.1089 | 0.1208 | 0.1094 | 0.10923 | 0.0057881 | Low 8 | 0.05 | 0.1094
x = concentration |  | 0.74887 | m (slope) |  | 0.8116 | m (slope) | [10 empty] | Std 1 | 0 | 0.07225
y = absorbance |  | 0.072333 | b (intercept) |  | 0.068735 | b (intercept) | [10 empty] | Std 2 | 0.02 | 0.0812
|  |  | y=mx+b | [13 empty] | Std 3 | 0.05 | 0.1125
|  | equation to find concentration: | (y-b)/m=x | [13 empty] | Std 4 | 0.1 | 0.1503
[17 empty] | Std 5 | 0.2 | 0.2334
sample | absorbance | avg absorbance | [NO3] | blank corrected | low curve | [11 empty] | Std 6 | 0.5 | 0.46755
s018 | 0.1176 | 0.1061 | 0.045091 | 0.038133 | 0.046039 | [11 empty] | Std 7 | 1 | 0.80845
s018 | 0.1034 |  |  | -0.045668
s018 | 0.0973
s015 | 0.0782 | 0.080867 | 0.011396 | 0.0129 | 0.014948
s015 | 0.0759 |  |  | -0.079363
s015 | 0.0885
blank | 0.0686 | 0.067967 | -0.00583 |  | -0.00094659
blank | 0.0666
blank | 0.0687
blank | 0.0741 | 0.0742 | 0.0024937 | error?? Remove ? Compare to p2 | 0.0067337
blank | 0.0734
blank | 0.0751
s008 | 0.1041 | 0.0989 | 0.035477 |  | 0.037168
s008 | 0.0965
s008 | 0.0961
s003 | 0.0978 | 0.097433 | 0.033518 |  | 0.03536
s003 | 0.0972
s003 | 0.0973
s002 | 0.0893 | 0.096967 | 0.032895 | high variability within sample | 0.034785
s002 | 0.0869
s002 | 0.1147
s057 | 0.076 | 0.075133 | 0.00374 |  | 0.0078837
s057 | 0.0735
s057 | 0.0759
DI | 0.0635 | 0.06635 | -0.0079888 |  | -0.0029385
DI | 0.0652
DI | 0.0719
DI | 0.0637
DI | 0.0671
DI | 0.0667 |  |  | expected | expected | low curve []
QC1 | 0.8987 | 0.8922 | 1.0948 | 1 | 9.4805 | 1.0146 | 1.4623
0.8911
0.8904
0.8874
0.8934
QC2 | 0.5264 | 0.5237 | 0.60273 | 0.5 | 20.5461 | 0.56058 | 12.116
0.524
0.5256
0.5214
0.5211
QC3 | 0.1179 | 0.1164 | 0.058845 | 0.05 | 17.6903 | 0.05873 | 17.46
0.1078
0.1181
0.1121
0.1261
QC4 | 0.0833 | 0.07876 | 0.0085828 | 0.005 | 71.6568 | 0.012352 | 147.046
0.0696
0.0776
0.0839
0.0794